Форма 2.8. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям за 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Количество аварий на системах холодного  водоснабжения (единиц на километр) | 0 |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной  воды по графику с указанием срока действия таких  ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями  подачи холодной воды (процентов) | 0 |
| 4) Общее количестве проведенных проб качества воды  по следующим показателям: | 108 |
| а) мутность | 24 |
| б) цветность | 24 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор  остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 12 |
| г) общие колиформные бактерии | 24 |
| д) термотолерантныеколиформные бактерии | 24 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших  несоответствие холодной воды санитарным нормам  (предельно допустимой концентрации), по следующим  показателям: | 3 |
| а) мутность | 0 |
| б) цветность | 1 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор  остаточный связанный и хлор остаточный свободный |  |
| г) общие колиформные бактерии | 1 |
| д) термотолерантныеколиформные бактерии | 1 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении  (процент общего количества заключенных договоров о  подключении) | \_\_\_\_ |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений  о подключении (дней) | \_\_\_\_ |