Форма 2.8. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям за 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Количество аварий на системах холодноговодоснабжения (единиц на километр)  | 0 |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холоднойводы по графику с указанием срока действия такихограничений (менее 24 часов в сутки)  | 0 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениямиподачи холодной воды (процентов)  | 0 |
| 4) Общее количестве проведенных проб качества водыпо следующим показателям:  | 108 |
| а) мутность  | 24 |
| б) цветность  | 24 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный свободный  | 12 |
| г) общие колиформные бактерии  | 24 |
| д) термотолерантныеколиформные бактерии  | 24 |
| 5) Количество проведенных проб, выявившихнесоответствие холодной воды санитарным нормам(предельно допустимой концентрации), по следующимпоказателям:  | 3 |
| а) мутность  | 0 |
| б) цветность  | 1 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный свободный  |  |
| г) общие колиформные бактерии  | 1 |
| д) термотолерантныеколиформные бактерии  | 1 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении(процент общего количества заключенных договоров оподключении)  | \_\_\_\_ |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявленийо подключении (дней)  | \_\_\_\_ |